Beste zorgverlener,

We hebben geprobeerd zo weinig mogelijk contact te hebben met de gebruikte materialen en dragen handschoenen.

De materialen zijn helaas niet steriel omdat we daarvoor niet de mogelijkheid hebben.

Je laat je pakje dus ofwel best nog 48 uur liggen alvorens het enthousiast uit te pakken of steriliseert het zelf indien je de mogelijkheid hebt.

**Sterilisatie:**

De *beugel* is PETG en valt op verschillende manieren te steriliseren.

Zie <https://bit.ly/3aYUY0a> voor geadviseerde methodes en de testresultaten van laboratoria.

Het *vizier* is een lamineerhoes en wordt best niet met alcogel ontsmet, dit veroorzaakt krassen en vermindert de transparantie. Bij voorkeur dus een chlooroplossing gebruiken of elke andere richtlijn van de overheid.

De *rekker* is kookvast en kan tot 95℃ gewassen worden.

**Hopelijk ben je hiermee geholpen. Hou het veilig!**

|  |
| --- |
| Dit masker is een aanvulling op de persoonlijke beschermingsmaatregelen voor zorgverstrekkers die in contact komen met immunogecompromitteerde patiënten, maar is geen vervanging voor bestaande bescherming zoals handschoenen en mondmaskers.  Een goede handhygiëne blijft onontbeerlijk.  Zie ook <https://bit.ly/2WJBh8g> voor richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad over het gebruik van mondmaskers in relatie tot COVID-19 |

|  |
| --- |
| Hoewel wij, als maker, alle voorzorgen genomen hebben om de productie zo veilig mogelijk te laten verlopen, ligt alle verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker. |

|  |  |
| --- | --- |
| Reiniging beugel | Gebruik mondmaskers |
| A picture containing drawing  Description automatically generated | A picture containing black, white, drawing  Description automatically generated |